| SỞ Y TẾ NGHỆ AN TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Số: /KSBT-DVTYT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nghệ An, ngày tháng 01 năm 2026. |
| --- | --- |
| V/v mời báo giá dịch vụ hiệu chuẩn trang thiết bị phòng thử nghiệm nước - thực phẩm. |  |

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Hiệu chuẩn trang thiết bị phòng thử nghiệm nước - thực phẩm đáp ứng yêu cầu ISO 17025 năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, địa chỉ: Số 140, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Phạm Thị Trang - Địa chỉ: khoa Dược vật tư Y tế – Trung tâm KSBT tỉnh Nghệ An. SĐT: 0942.699.235.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá như sau: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 140, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An và nhận qua Email: ttksbtna@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h ngày 20 tháng 01 năm 2026 đến trước 17h ngày 25 tháng 01 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Danh mục Hiệu chuẩn trang thiết bị phòng thử nghiệm nước - thực phẩm đáp ứng yêu cầu ISO 17025 năm 2026 (Phụ lục kèm theo)

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị!

| Nơi nhận: - Như trên; - Ban giám đốc; - Đăng Website TT; - Lưu VT, Dược- VTYT. | GIÁM ĐỐC Chu Trọng Trang |
| --- | --- |

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế.

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Số lượng | Đơn vị tính | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày ... tháng  năm 202.., ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày, kể từ ngày ... tháng    năm 202.. [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

, ngày.... tháng     năm 2026

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

PHỤ LỤC DANH MỤC HIỆU CHUẨN TRANG THIẾT BỊ PHÒNG THỬ NGHIỆM NƯỚC - THỰC PHẨM

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ISO 17025 NĂM 2026

(Kèm theo thư mời báo giá dịch vụ hiệu chuẩn trang thiết bị phòng thử nghiệm nước - thực phẩm đáp ứng yêu cầu ISO 17025 năm 2026

số:            /KSBT-DVTYT  ngày        tháng 01 năm 2026)

| TT | Mã TB | Tên trang thiết bị | Mô tả dịch vụ | Đơn vị tính | Hãng sx/ Nước sản xuất | Model | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XNHL69 | Nhiệt ẩm kế hiện số | Hiệu chuẩn độ chính xác nhiệt độ, độ ẩm: 20 đến 40 độ, 30 đến 80%RH; Đánh giá độ không đảm bảo đo | Cái | Trung Quốc | JR913 |  |
| 2 | XNHL81 | Nhiệt ẩm kế hiện số | Hiệu chuẩn độ chính xác nhiệt độ, độ ẩm: 20 đến 40 độ, 30 đến 80%RH; Đánh giá độ không đảm bảo đo | Cái | Việt Nam | TH101E |  |
| 3 | XNHL93 | Nồi cách thủy | Hiệu chuẩn độ chính xác nhiệt độ, độ ổn định nhiệt độ, độ đồng đều nhiệt độ của nồi hấp/thiết bị tiệt trùng tại 1 điểm trong khoảng 100 đến 130 độ. Đánh giá độ không đảm bảo đo | Cái | Lab Tech-Hàn Quốc | LWB-111D |  |
| 4 | XNHL34 | Cân phân tích | Hiệu chuẩn toàn dải đo. Đánh giá độ không đảm bảo đo | Cái | Sartorius -Đức | Quintix 125D-1S |  |
| 5 | XNHL11 | Máy đo độ đục (để bàn) | Hiệu chuẩn sai số của máy, độ lặp lại của máy, độ trôi của máy trong khoảng 0 ÷ 1000 NTU; Đánh giá độ không đảm bảo đo | Cái | Xylem - Mỹ | Turb 750 IR |  |
| 6 | XNHL99 | Micropipette 20-200µl | Hiệu chuẩn độ chính xác của thể tích trong toàn dải. Đánh giá độ không đảm bảo đo | Cái | Japan | 5000DG |  |
| 7 | XNHL98 | Micropipette 100-1000µl | Hiệu chuẩn độ chính xác của thể tích trong toàn dải. Đánh giá độ không đảm bảo đo | Cái | Japan | Nichipet EX |  |
| 8 | XNHL08 | Micropipette 100-1000µl | Hiệu chuẩn độ chính xác của thể tích trong toàn dải. Đánh giá độ không đảm bảo đo | Cái | Germany | Research plus |  |
| 9 | XNHL58 | Lò nung | Hiệu chuẩn Độ chính xác nhiệt độ, độ ổn định nhiệt độ, độ đồng đều nhiệt độ của lò nung tại 1 điểm trong khoảng 300 đến 1000 độ. Đánh giá độ không đảm bảo đo | Cái | Naberthem GmbH - Đức | LT5/12/B180 |  |
| 10 | XNHL87 | Tủ sấy | Hiệu chuẩn độ chính xác nhiệt độ, độ ổn định nhiệt độ, độ đồng đều nhiệt độ của tủ tại 1 điểm trong khoảng - 39 đến 500 độ. Đánh giá độ không đảm bảo đo | Cái | Korea | JSOF-153P |  |
| 11 | XNHL80 | Máy UV-VIS | Hiệu chuẩn độ phẳng đường nền, Hiệu chuẩncốc đo, Hiệu chuẩnđộ phân giải, Hiệu chuẩn giới hạn ánh sáng lạc, kiểm tra/ hiệu chuẩn độ chính xác của bước sóng, Hiệu chuẩn độ chính xác độ hấp thụ. Đánh giá độ không đảm bảo đo | Cái | Nhật Bản | UV-1800 |  |
| 12 | XNHL54 | Bộ quả cân chuẩn | Hiệu chuẩn toàn dải đo gồm 19 quả cân loại F1. Đánh giá độ không đảm bảo đo | Cái | Trung Quốc | S/N:263 |  |
| 13 | XNHL09 | Máy đo nhiệt độ 2 kênh | Hiệu chuẩn độ chính xác nhiệt độ. Đánh giá độ không đảm bảo đo. | Cái | Extech, Taiwan | EA10 |  |
| 14 | XNHL26 | Máy lấy mẫu không khí | Hiệu chuẩn lưu lượng khí 0.05 - 5L/phút | Cái | Sibata - Nhật Bản | MP-W5P |  |
| 15 | XNHL43 | Máy lấy mẫu không khí | Hiệu chuẩn lưu lượng khí 0.05 - 5L/phút | Cái | Sibata - Nhật Bản | MP-W5P |  |
| 16 | XNHL25 | Hệ thống Cô quay chân không | '- Áp suất chân không: 0-1000 mbar - Nhiệt độ bể gia nhiệt: 20-100 °C | Hệ thống | IKA-Đức | RV 10 D S099 |  |
| 17 | XNHL18 | Hệ thống phá mẫu vi sóng | '- Nhiệt độ: 50-200 °C - Áp suất: 20-60 bar | Hệ thống | Berghof - Đức | speedwave XPERT |  |
| 18 | XNVS 16 | Tủ ấm 440C | Hiệu chuẩn độ chính xác nhiệt độ, độ ổn định nhiệt độ, độ đồng đều nhiệt độ của tủ tại 44 độ. Đánh giá độ không đảm bảo đo | Tủ | Sanyo/Nhật | MIR 162 |  |
| 19 | XNVS 04 | Tủ ấm 41,50C | Hiệu chuẩn độ chính xác nhiệt độ, độ ổn định nhiệt độ, độ đồng đều nhiệt độ của tủ tại 41,5 độ. Đánh giá độ không đảm bảo đo | Tủ | Sanyo/Nhật | MIR 262 |  |
| 20 | XNVS 38 | Tủ ấm | Hiệu chuẩn độ chính xác nhiệt độ, độ ổn định nhiệt độ, độ đồng đều nhiệt độ của tủ tại 1 điểm trong khoảng - 39 đến 500 độ. Đánh giá độ không đảm bảo đo | Tủ | Memmert/Đức | IN260 |  |
| 21 | XNVS 27 | Tủ ấm 370C | Hiệu chuẩn độ chính xác nhiệt độ, độ ổn định nhiệt độ, độ đồng đều nhiệt độ của tủ tại 37 độ. Đánh giá độ không đảm bảo đo | Tủ | Alabtech/Hàn Quốc | LIB -080M |  |
| 22 | XNVS 02 | Nồi hấp | Hiệu chuẩn độ chính xác nhiệt độ, độ ổn định nhiệt độ, độ đồng đều nhiệt độ của nồi hấp/thiết bị tiệt trùng tại 1 điểm trong khoảng 100 đến 130 độ. Đánh giá độ không đảm bảo đo | Cái | Tomy/Nhật | ES 315 |  |
| 23 | XNVS 14 | Tủ ấm 25OC | Hiệu chuẩn độ chính xác nhiệt độ, độ ổn định nhiệt độ, độ đồng đều nhiệt độ của tủ tại 25 độ. Đánh giá độ không đảm bảo đo | Tủ | Sanyo/Nhật | 11090410 |  |
| 24 | XNVS 11 | Tủ sấy | Hiệu chuẩn độ chính xác nhiệt độ, độ ổn định nhiệt độ, độ đồng đều nhiệt độ của tủ tại 1 điểm trong khoảng - 39 đến 500 độ. Đánh giá độ không đảm bảo đo | Tủ | Indonesia | LDO 150F |  |
| 25 | XNVS 35 | Cân kỹ thuật | Hiệu chuẩn toàn dải đo. Đánh giá độ không đảm bảo đo | Cái | Sartorius/Đức | CPA4202S-24502092 |  |
| 26 | XNVS 40 | Cân kỹ thuật | Hiệu chuẩn toàn dải đo. Đánh giá độ không đảm bảo đo | Cái | Sartorius/Đức | QUINTIX1102-1S 4490348 |  |
| 27 | XNVS 32 | Micropipette 1000 ul | Hiệu chuẩn độ chính xác của thể tích trong toàn dải. Đánh giá độ không đảm bảo đo | Cái | Eppendorf/Đức | 1043403 |  |
| 28 | XNVS 13 | Micropipette-100ul | Hiệu chuẩn độ chính xác của thể tích trong toàn dải. Đánh giá độ không đảm bảo đo | Cái | Eppendorf/Đức | m20774F |  |
| 29 | XNVS 17 | Tủ ATSH | Thử nghiệm rò rỉ màng lọc Hepa/tính toàn vẹn của màng HEPA; Hiệu chuẩnhình thái dòng khí; thử độ rung; thử độ rọi; thử cường độ ánh sáng tím; thử vận tốc gió (vận tốc dòng khí thổi xuống/ vận tốc dòng khí thổi vào); thử độ ồn | Tủ | JOUANSA/Nhật | 32012085 |  |