## PL1
Phụ lục 1: Danh mục hàng hóa báo giá (Kèm theo Thư mời số /TM-KSBT ngày tháng 12 năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An)
TT | Danh mục hàng hóa/ dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa/ dịch vụ | Địa điểm thực hiện | Quy cách đóng gói (nếu có) | Ghi chú
1 | Giấy lọc định lượng không tro | 1 | Hộp | Đường kính: 110mm, cỡ lỗ 8-12 um | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 100 tờ/ hộp
2 | Giấy lọc định lượng | 2 | Hộp | Chất liệu: Cellulose Đường kính giấy lọc: 11cm Kích thước lỗ lọc: 2-3 µm Quy cách: 100 cái/hộp | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 100 cái/ hộp
3 | Natri carbonat Na2CO3 | 1 | Lọ | Độ tinh khiết: ≥ 99.99 % Khối lượng mol: 105.99 g/mol Dạng: rắn, màu trắng Mật độ: 2,53 g/cm3 (20 °C) Điểm nóng chảy: 854 °C Giá trị pH: 11,16 (4 g/l, H₂O, 25 °C) Mật độ lớn: 1100 kg/m3 Nhiệt độ bảo quản: 5-30°C | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 1 kg/ lọ
4 | Pipet pasteur | 500 | Cái | Ống hút pasteur 3ml, tiệt trùng từng cái. dài 160mm, tổng dung tích 7.5ml, chia vạch tới 3ml | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 500 cái/ hộp
5 | Gel bôi trơn KY | 46 | Tuýp | Thành phần gồm: Chlorhexidine, Degluconate and Methyl Hydroxybenzoate.Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo đã được tiệt trùng. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 82 gam/ tuýp
6 | Môi trường thạch MYP(Mannitol egg yolk polymyxin) agar (base) | 1 | Hộp | Thành phần: Meat extract 1 g/l Enzymaticdigest of 10 g/l D-Mannitol 10 g/l NaCl 10g/l Phenol red 0.025 g/l Agar-agar 12 g/l Độ hòa tan: 43 g/l Gía trị pH: 7.0 - 7.4 (43 g/l, H₂O, 25 °C) | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 500 g/ hộp
7 | Môi trường thyioglylat | 1 | Hộp | Thành phần: Peptone from Casein 15 g/l Yeast Extract 5 g/l D(+)-Glucose 5.5 g/l L-Cystine 0.5 g/l NaCl 2.5 g/l Sodium Thioglycollate 0.5 g/l Gía trị pH: 6.9 - 7.3 (29 g/l, H₂O, 37 °C) Bảo quản: +15°C to +25°C. Độ hòa tan: 29 g/l | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 500 g/ hộp
8 | Môi trường nuôi cấy Enterobacteriacea (VRBD (Violet Red Bile Dextrose) agar | 1 | Hộp | Thành phần: Pancreatic Digest of Gelatin (Enzymatic Digest of Animal Tissues) 7g/l, Yeast Extract 3g/l , Bile Salts 1.5 g/l, NaCl 5g/l , Glucose Monohydrate 10g/l , Neutral Red 0.03g/l, Crystal Violet 0.03g/l, Agar 15g/l Giá trị pH: 7.3 (40 g/l, H₂O, 37 °C) Độ hòa tan: 40 g/l | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 500 g/ hộp
9 | Môi trường thạch mật Aesculin-Azid(Bile Aesculin Azide Agar) | 1 | Hộp | Thành phần: Peptone from Casein 17g/l Peptone 3 g/l Yeast Extract 5,0 g/l Sodium Chloride 5,0g/l Aesculin 1,0g/l Ammonium Iron (III) citrate 0,5g/l Ox bile 10,0g/l Sodium azide 0,15g/l Agar-agar 13 g/l Gía trị pH: 6.9 - 7.3 (54.85 g/l, H₂O, 25 °C) Độ hòa tan: 54.85 g/l | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 500 g/ hộp
10 | Môi trường chọn lọc phát hiện vi sinh vật coliform lên men lactose(VRB (Violet Red Bile Lactose) agar | 1 | Hộp | -Thành phần cho 1 lít môi trường: Dịch thủy phân mô động vật bằng enzym 7g, cao men 3g, lactose 10g, NaCl 5g, muối mật 1,5g, đỏ trung tính 0,03g, tím tinh thể 0,002g, thạch 12-18g - pH :7,4±0,2 ở 250C - Độ hòa tan: 39,5 g/l | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 500 g/ hộp
11 | Môi trường tryptose Sulfite Cycloserine(TSC) | 1 | Hộp | Thành phần: Peptone including enzymatic digest of casein 15g/l Enymatic digest of soya 5 g/l Yeast Extract 5 g/l Sodium disulfite (sodium metabisulfite), anhydrous 1.0 g/l Iron(III) ammoniumcitrate 1 g/l Agar- agar 12g/l Độ hòa tan: 42 g/l Gía trị pH: 7.4 - 7.8 (H₂O, 25 °C) Bảo quản: +15°C to +25°C. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 500 g/ hộp
12 | Axit nitric HNO3 | 3 | Chai | Độ tinh khiết: ≥ 65.0 % Tỉ trọng: 1.39 g/cm3 (20 °C) Điểm sôi: 121 °C (1013 hPa) Màu sắc: ≤ 10 Hazen Chloride (Cl) ≤ 0.2 ppm Phosphate (PO₄) ≤ 0.2 ppm Giá trị pH: <1 (H₂O, 20 °C) axit mạnh Bảo quản: +2°C đến +30°C. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 1 lit/ chai
13 | Axit nitric HNO3 | 5 | Chai | Nitric acid 53-55% CAS No.：7697-37-4 Molecular weight：63.01 Molecular formula：HNO3 | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 500ml/ chai
14 | Dichlormethan CH2Cl2 | 5 | Chai | Độ tinh khiết: >99,8% Khối lượng phân tử: 84.93 g/mol Dạng lỏng không màu, dễ bay hơi Khối lượng riêng: 1.33 g/cm3 (20 °C) Nhiệt độ nóng chảy: -95 °C | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 500ml/ chai
15 | Hộp mực Dionex EGC 500 | 1 | Bộ | -Hộp mực Dionex EGC 500 tương thích với thiết bị sắc ký ion kép Model: Dionex Aquion. -Kích thước hộp mực (cao x đường kính): 25.4 × 10.8 cm (10 × 4.25 in) -Trọng lượng hộp mực: 1.4 kg (3.0 lb) -Phạm vi nồng độ: 0.1–100 mM -Tốc độ dòng chảy: 0.10–3.00 mL/min -Áp suất vận hành tối đa: 34.5 MPa (5000 psi) -Nồng độ dung môi tối đa: Dionex EGC 500 KOH–25% methanol | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Bộ
16 | Dung dịch chuẩn VOCs 59 thành phần nòng độ 2000ug/mL trong methanol | 1 | Lọ | Dùng trong phân tích VOC Sandard Solution 59 components; 2000ug/ml each of Bromochloromethane [CAS:74-97-5] ; Bromodichloromethane [CAS:75-27-4] ; Tribromomethane (Bromoform) [CAS:75-25-2] ; Tetrachloromethane (Carbon tetrachloride) [CAS:56-23-5] ; Chloroform [CAS:67-66-3] ; Dibromochloromethane [CAS:124-48-1] ; Dibromomethane [CAS:74-95-3] ; Dichloromethane (Methylene chloride) [CAS:75-09-2] ; 1,2-Dibromoethane [CAS:106-93-4] ; 1,1-Dichloroethane [CAS:75-34-3] ; 1,2-Dichloroethane [CAS:107-06-2] ; 1,1-Dichloroethene [CAS:75-35-4] ; cis-1,2-Dichloroethene [CAS:156-59-2] ; trans-1,2-Dichloroethene [CAS:156-60-5] ; 1,1,1,2-Tetrachloroethane [CAS:630-20-6] ; 1,1,2,2-Tetrachloroethane [CAS:79-34-5] ; Tetrachloroethene [CAS:127-18-4] ; 1,1,1-Trichloroethane [CAS:71-55-6] ; 1,1,2-Trichloroethane [CAS:79-00-5] ; Trichloroethene [CAS:79-01-6] ; 1,2-Dibromo-3-chloropropane [CAS:96-12-8] ; 1,2-Dichloropropane [CAS:78-87-5] ; 1,3-Dichloropropane [CAS:142-28-9] ; 2,2-Dichloropropane [CAS:594-20-7] ; 1,1-Dichloropropene [CAS:563-58-6] ; cis-1,3-Dichloropropene [CAS:10061-01-5] ; trans-1,3-Dichloropropene [CAS:10061-02-6] ; Hexachloro-1,3-butadiene (Hexachlorobutadiene) [CAS:87-68-3] ; 1,2,3-Trichloropropane [CAS:96-18-4] ; Benzene [CAS:71-43-2] ; n-Butylbenzene [CAS:104-51-8] ; sec-Butylbenzene [CAS:135-98-8] ; tert-Butylbenzene [CAS:98-06-6] ; Ethylbenzene [CAS:100-41-4] ; Isopropylbenzene [CAS:98-82-8] ; 4-Isopropyltoluene [CAS:99-87-6] ; Naphthalene [CAS:91-20-3] ; n-Propylbenzene [CAS:103-65-1] ; Styrene [CAS:100-42-5] ; Toluene [CAS:108-88-3] ; 1,2,4-Trimethylbenzene [CAS:95-63-6] ; 1,3,5-Trimethylbenzene [CAS:108-67-8] ; o-Xylene [CAS:95-47-6] ; m-Xylene [CAS:108-38-3] ; p-Xylene [CAS:106-42-3] ; Bromobenzene [CAS:108-86-1] ; Chlorobenzene [CAS:108-90-7] ; 2-Chlorotoluene [CAS:95-49-8] ; 4-Chlorotoluene [CAS:106-43-4] ; 1,2-Dichlorobenzene [CAS:95-50-1] ; 1,3-Dichlorobenzene [CAS:541-73-1] ; 1,4-Dichlorobenzene [CAS:106-46-7] ; 1,2,3-Trichlorobenzene [CAS:87-61-6] ; 1,2,4-Trichlorobenzene [CAS:120-82-1] ; Chloroethane [CAS:75-00-3] ; Chloromethane [CAS:74-87-3] ; Dichlorodifluoromethane [CAS:75-71-8] ; Fluorotrichloromethane (Trichlorofluoromethane) [CAS:75-69-4] ; Vinylchloride [CAS:75-01-4] in Methanol | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 1ml/lọ
17 | 2,4,6-Trichlorophenol 5000 µg/mL in Methanol | 1 | Lọ | - Dùng trong phân tích - Công thức: C6 H3 Cl3 O - Cas: 88-06-2 - Nồng độ: 1000 µg/mL - Khối lượng mol: 197.45 g/mol | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 1ml/lọ
18 | Đầu côn có vạch | 960 | Cái/ Tuyb | - Thể tích tối đa 1000 µL - Đầu lọc, loại thông dụng và phù hợp với hầu hết các nhãn hiệu pipet phổ biến - Không RNase, DNase và Pyrogen. - Màng lọc làm bằng polyetylen mật độ cao và trơ - Chất liệu: Propylen trong suốt có chia vạch - Đầu típ đã được tiệt trùng -96 tip/ hộp, 10 hộp/ gói | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 96 tuyb/ hộp, 10 hộp/ gói
19 | Bộ lõi lọc 1 2 3 dành cho máy lọc nước | 1 | Set | - Lõi số 1 (PP 5 micron) - Lõi số 2 (Than hoạt tính GAC/OCB) - Lõi số 3 (PP 1 micron) - Kích thước phổ biến: 10 inch - Áp suất sử dụng tối đa: Khoảng 5 bar. | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Set 3 lõi
20 | Bộ lọc cuối cùng | 1 | Bộ | -Bộ lọc cuối cùng vô trùng Sartopore® 2 150, kích thước lỗ: 0,45 μm-0,2 µm. -Bộ lọc tương thích với máy lọc nước khử ion Model: H2Opro-UV-T-TOC | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 1 cái/ bộ
21 | Giấy lọc định lượng | 2 | Hộp | Chất liệu: Cellulose Đường kính giấy lọc: 15cm Kích thước lỗ lọc: 2-3 µm | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 100 cái/ hộp
22 | Thạch máu đổ đĩa (Nalidixic acid (BANg)) | 6 | Hộp | Lọc staphyloccus và streptococus. Phân biệt các kiểu hình tiêu huyết(α,β,γ). Áp dụng nuôi cấy phân lập tác nhân nhiễm trùng từ các bệnh phẩm đường hô hấp, quệt hầu họng, mủ-dịch tiết | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Số 140 Lê Hồng Phong, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | 10 đĩa/ hộp
Tổng cộng 22 mặt hàng

## PL2
Phụ lục 2: Mẫu báo giá (Kèm theo Thư mời số /TM-KSBT ngày tháng 12 năm 2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An)
Tên đơn vị cung cấp | [7 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ | [7 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số điện thoại
BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An
(Tên đơn vị) ……………. có số đăng ký kinh doanh được cấp bởi………. Trên cơ sở yêu cầu báo giá tại thư mời số /TM-KSBT ngày / /2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, chúng tôi…………… [ghi tên đơn vị cung cấp], địa chỉ:…………..[ghi địa chỉ đơn vị] báo giá cung cấp các mặt hàng hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ hoạt động chuyên môn quý 4 như sau:
1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan:
STT | STT trong thư mời báo giá | Danh mục hàng hóa | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa/ dịch vụ | Địa điểm thực hiện | Quy cách đóng gói | Mã HS (nếu có) | Năm sản xuất | Hãng/ Nơi sản xuất | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền | Ghi chú
1
2
3
...
Tổng tiền:...... mặt hàng
Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại phí, lệ phí và các chi phí liên quan khác (nếu có).
2. Thư chào giá có hiệu lực tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 18/12/2025.
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
Nơi nhận: | [10 empty] | ..........., ngày tháng năm 2025
- Như trên | [10 empty] | ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ CUNG CẤP
- Lưu:….