## PHỤ LỤC 1
Phụ lục 1: Danh mục dịch vụ tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị y tế, thiết bị chuyên dùng sang trụ sở mới của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đối với các thiết bị cần kỹ sư chính hãng thực hiện (Kèm theo thư mời báo giá Số /TM - KSBT ngày tháng năm 2026)
STT | Danh mục hàng hóa/dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa/dịch vụ | Địa điểm thực hiện | Ghi chú
1 | Hệ thống phá mẫu vi sóng (01 chiếc và phụ kiện đi kèm) Hãng sx/ Nước sản xuất: Berghof - Đức; Model: speedwave XPERT | 1 | Hệ thống | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng số 1, 2 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
2 | Hệ thống phá mẫu bằng lò vi sóng (gồm máy chính và bộ điều khiển. Hãng sx/ Nước sản xuất: Berghof - Đức; Model: 8212 JN | 1 | Hệ thống | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 7 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, ,tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
3 | Hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử: (gồm 01 máy chính, 01 bộ lưu điện, 01 máy nén khí, 1 bộ Hydrid, 01 chụp hút, 01 bộ tiêm mẫu, 01 máy tính, 01 máy in, 03 bình khí và phụ kiện đi kèm). Hãng sx/ Nước sản xuất: Đức; Model: ContrAA 800D | 1 | Bộ | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 7 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
4 | Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ (2 lần khối phổ): 01 bộ (gồm 01 hệ thống sắc ký lỏng, 01 hệ thống khối phổ, 01 bộ lưu điện, 01 bơm chân không, 01 máy nén khí N2, 01 bình khí, 01 máy tính, 01 máy in và phụ kiện đi kèm). Hãng sx/ Nước sản xuất: Waters - Mỹ; Model: Acquity UPLC H Class plus Xevo TQ-S Cronos | 1 | Hệ thống | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 5 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
5 | Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao: (gồm 01 máy chính, 01 máy tính, 01 máy in). Nước sản xuất: Agielent Technologies-Đức; Model: '1200SERIES JP82012362 DE62974072 DE713666737 DE60561952 | 1 | Hệ thống | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 4 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An.Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
6 | Hệ thống sắc kí khí khối phổ (2 lần khối phổ): 01 bộ (gồm 01 máy sắc kí khí, 01 hệ thống bơm mẫu tự động, 01 máy khối phổ 01 máy tính, 01 máy in, 01 thiết bị lấy mẫu sục và bẫy, 01 bộ lưu điện, 01 bơm chân không, 01 máy hút dịch, 04 bình khí và phụ kiện đi kèm. Nước sản xuất: Thermo Fisher Scientific - Mỹ; Model: TSQ 9610 | 1 | Hệ thống | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 5 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, ,tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
7 | Hệ thống sắc ký ion kép: 01 bộ (gồm 01 hệ thống máy chính, 01 hệ thống đưa mẫu tự động, 01 bộ đầu dò điện hóa, 01 bộ đầu dò dẫn điện, 01 bộ lưu điện, 01 bình khí, 01 máy tính, 01 máy in và phụ kiện đi kèm). Hãng sx/ Nước sản xuất: Thermo Fisher Scientific - Mỹ; Model: Dionex ICS-6000 DC | 1 | Hệ thống | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 5 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
8 | Máy chiết chất béo 3 chỗ. Hãng sx/ Nước sản xuất: Italia ; Model:SER 148/3 | 1 | Máy | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 7 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
9 | Bộ chiết béo tự động: 01 bộ (gồm 01 máy chính, 01 bể làm mát tuần hoàn, 01 máy nén khí). Hãng sx/ Nước sản xuất: Gerhardt - Đức; Model: SOX 416 | 1 | Bộ | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 7 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
10 | Bộ chưng cất đạm tự động: 01 bộ (gồm 01 máy chưng cất đạm, 01 hệ thống phá mẫu, 01 bộ hút và trung hòa hơi axit, 03 thùng 20l và phụ kiện đi kèm) . Hãng sx/ Nước sản xuất: Gerhardt - Đức; Model:VAP 500 + KT-20S | 1 | Bộ | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng số 1, 2 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, , tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, TPhường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
11 | Hệ thống tách chiết tự động m2000rt (kèm theo bộ máy tính, UPS. Hãng sx/ Nước sản xuất: Mỹ/Abbott? ; Model: M2000sp | 1 | Hệ thống | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng tách chiết SHPT tầng 2 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
12 | Máy RealTime-PCR m2000sp bộ máy tính, UPS đi kèm. Hãng sx/ Nước sản xuất: Mỹ/Abbott?; Model: 11900 | 1 | Máy | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng PCR SHPT tầng 2 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
13 | Máy RealTime-PCR Rotor Gen Q (máy tính, máy in, UPS đi kèm). Hãng sx/ Nước sản xuất: Korea; Model :UF150191 | 1 | Máy | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng PCR SHPT tầng 2 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
14 | Hệ thống hút khí áp lực âm | 1 | Hệ Thống | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng tách chiết SHPT tầng 2 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
15 | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động (kèm bộ máy tính, máy in, hệ thống lọc nước RO) . Hãng sx/ Nước sản xuất:Beckman Coulter/ Mỹ ; Model:AU480 | 1 | Máy | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng Xét nghiệm Sốt rét ký sinh trùng tầng 1 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Số 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 3, 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
16 | Máy miễn dịch tự động Access II. Hãng sx/ Nước sản xuất: Beckman/Mỹ; Model:'ACCESS 2/ 575009 | 1 | Máy | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng SH-MD- HH tầng 1 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 3,4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
17 | Máy sinh hóa tự động AU400. Hãng sx/ Nước sản xuất: Nhật Bản; Model: AU400 | 1 | Máy | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng SH-MD- HH tầng 1 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 3,4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, , tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
18 | Hệ thống máy Đo mật độ xương bằng phương pháp Dexa( gồm máy chính + các phụ kiện). Hãng sx/ Nước sản xuất: MEDIKORSINC/HÀN QUỐC; Model: INALYZERAIR | 1 | Hệ thống | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng Siêu Âm khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng số 142 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 3 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
19 | Hệ thống xét nghiệm Elisa tự động (kèm bộ máy tính, máy in) . Hãng sx/ Nước sản xuất:Biorad/ Mỹ ; Model:Evolis Twin Plus | 1 | Hệ thống | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng Xét nghiệm Sốt rét ký sinh trùng tầng 1 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Số 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 3, 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
20 | Máy đo thính lực kèm buồng đo. Hãng sx/ Nước sản xuất:Interacoustics A/S- BA LAN; Model: AD 629 | 1 | Bộ | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị tầng 2 khoa Bệnh nghề nghiệp số 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 5 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện
21 | Máy xét nghiệm huyết học (kèm bộ máy tính, máy in). Hãng sx/ Nước sản xuất:Sysmex/ Nhật Bản ; Model: XN-330 | 1 | Máy | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng Xét nghiệm Sốt rét ký sinh trùng tầng 1 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Số 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 3, 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát. Bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | Phải có kỹ sư của hãng thực hiện

## PHỤ LỤC 2
Phụ lục 2: Danh mục dịch vụ tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị y tế, thiết bị chuyên dùng sang trụ sở mới của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đối với các thiết bị không cần kỹ sư chính hãng thực hiện. (Kèm theo thư mời báo giá Số /TM - KSBT ngày tháng năm 2026)
STT | Danh mục hàng hóa/dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính | Mô tả hàng hóa/dịch vụ | Địa điểm thực hiện | Ghi chú
I. Các thiết bị của khoa xét nghiệm- chẩn đoán hình ảnh- thăm dò chức năng
1 | Lò nung. Hãng sx/ Nước sản xuất: Naberthem GmbH - Đức; Model: - LT5/12/B180. SN: 227120 - L3-11-B180. SN: 222423 | 2 | Máy | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng số 1, 2 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An.Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
2 | Tủ hút chịu nhiệt, chịu acid. Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam; Model: HH.01,S/N: 000598 | 1 | Máy |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
3 | Bàn thí nghiệm 4.3m có bồn rửa. Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
4 | Bàn chống rung 1m. | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
5 | Bàn thí nghiệm 1.2m. Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
6 | Tủ đi kèm bàn thí nghiệm. Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam | 4 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
7 | Máy phân tích khí đa chỉ tiêu (sử dụng công nghệ NDIP hoặc FID, PID). Hãng sx/ Nước sản xuất: Thermo Fisher Scientific - Mỹ; Model: TVA 2020 | 1 | Máy |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
8 | Máy quang phổ hấp thụ phân tử: 01 bộ (gồm 01 máy chính, 01 bộ lưu điện, 01 máy tính, 01 máy in). Hãng sx/ Nước sản xuất: Nhật Bản; Model: U-2910 | 1 | Hệ thống | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 8 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
9 | Bàn thí nghiệm 3m. Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam | 1 | Bàn |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
10 | Tủ đi kèm bàn thí nghiệm. Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam | 3 | Tủ |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
11 | Bàn thí nghiệm 3m. Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam | 1 | Cái | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 5 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
12 | Tủ đi kèm bàn thí nghiệm. | 1 | Tủ |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
13 | Tủ chuyên dụng đựng hóa chất (tủ và hóa chất đi kèm). Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam | 2 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
14 | Tủ chuyên dụng đựng hoá chất ( Tủ và hóa chất đi kèm). Hãng sx/ Nước sản xuất: Trung Quốc; Model: FA893020B | 2 | Tủ | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 7 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
15 | Tủ sấy. Hãng sx/ Nước sản xuất: Korea; Model: JSOF-153P | 1 | Tủ |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
16 | Tủ lạnh âm sâu. Hãng sx/ Nước sản xuất: SANYO - Nhật Bản; Model:MDF - 136 (T) | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
17 | Bếp cách thuỷ 6 chỗ. Hãng sx/ Nước sản xuất: Đức ; Model: L513.0528 | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
18 | Tủ nhôm kính bảo quản dụng cụ và vật tư đi kèm. Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam | 1 | Tủ |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
19 | Bàn thí nghiệm 1.2m. Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
20 | Tủ đi kèm bàn thí nghiệm. Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam | 3 | Tủ |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
21 | Tủ hút chịu nhiệt, chịu acid. Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam. Model: HH.01 | 2 | Tủ | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 8 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
22 | Máy cất nước 2 lần. Hãng sx/ Nước sản xuất: Hamilton - Đức; Model: AWC/4D | 1 | Máy |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
23 | Tủ lạnh cửa kính và hóa chất đi kèm. Hãng sx/ Nước sản xuất:Trung Quốc; Model: AGD-12R | 1 | Tủ |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
24 | Tủ sấy. Hãng sx/ Nước sản xuất:Memmert-Đức; Model: UNB 500 | 1 | Tủ |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
25 | Máy ly tâm. Hãng sx/ Nước sản xuất: Đức; Model: 'E320/AWDREA 0085729 | 1 | Máy |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
26 | Tủ bảo ôn. Hãng sx/ Nước sản xuất: Nhật Bản; Model: MPR-311D(H) 12020149 | 1 | Tủ |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
27 | Bộ đo BOD. Hãng sx/ Nước sản xuất: Velk - Italya; Model: 'F10300143 223480 | 1 | Bộ |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
28 | Tủ nhôm kính bảo quản dụng cụ và vật tư đi kèm. Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam | 1 | Tủ |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
29 | Tủ MÁT Sanaky VH-408WL. Hãng sx/ Nước sản xuất: Sanaky Việt Nam; Model: VH-408WL | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
30 | Bếp gia nhiệt. Hãng sx/ Nước sản xuất: Kewwei- Trung Quốc ; Model: ML-3.6-4 | 1 | cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
31 | Bàn trung tâm. Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam | 2 | Cái | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng nhận mẫu + VPK (phòng hoá lý tầng 3) khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng tầng 3 toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
32 | Bộ vòi rửa mắt khẩn cấp ( Hành lang tầng 4). | 1 | Bộ | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng Mic SHPT tầng 2 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
33 | Tủ lạnh âm sâu -20. Hãng sx/ Nước sản xuất: Trung quốc; Model: ID 180B | 1 | cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
34 | Tủ thao tác PCR. Hãng sx/ Nước sản xuất: Indonesia ; Model: SCR2A1 | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
35 | Bàn đặt máy XN. | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
36 | Tủ an toàn sinh học cấp 2. Hãng sx/ Nước sản xuất: Indonesia; Model: AC2-4E8 | 1 | Cái | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng tách chiết SHPT tầng 2 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
37 | Tủ lạnh bảo quan sinh phẩm. Hãng sx/ Nước sản xuất: Indonexia; Model: LG | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
38 | Bàn thí nghiệm. Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam | 2 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
39 | Máy ly tâm lạnh tốc độ cao (14.000v/p). Hãng sx/ Nước sản xuất: Đức ; Model: HERMLE Z216MK | 2 | Máy |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
40 | Máy ly tâm lạnh tốc độ cao (5.000v/p). Hãng sx/ Nước sản xuất: Đức; Model: Universal 320R | 1 | Máy |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
41 | Máy hút ẩm. Model: EDISON | 1 | Máy |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
42 | Tủ an toàn sinh học cấp 2. Hãng sx/ Nước sản xuất: Indonesia; Model: AC2-4E8 | 1 | Cái | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng PCR SHPT tầng 2 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong,Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
43 | Tủ thao tác PCR. Hãng sx/ Nước sản xuất: Indonesia ; Model: SCR2A1 | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
44 | Tủ lạnh âm sâu -20. Hãng sx/ Nước sản xuất: Trung Quốc ; Model: ID 180B | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
45 | Tủ lạnh âm sâu -70. Hãng sx/ Nước sản xuất: CHINA ; Model: B120 | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
46 | Bàn thí nghiệm. Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam | 2 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
47 | Tủ ấm 37 độ C. Hãng sx/ Nước sản xuất: SANYO/Nhật Bản ; Model: MIR-162 11070315 | 1 | Cái | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng VR-VKGB tầng 2 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
48 | Tủ an toàn sinh học. Hãng sx/ Nước sản xuất: Esco/Italia ; Model: 'LDE2030/ K03L56N 3752 | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
49 | Hệ thống Elisa bán tự động (máy đọc, máy ủ, máy rửa, máy tính). Hãng sx/ Nước sản xuất: Tecan austria GmbH/ Áo, Biorad Laboratories/ Singapore ; Model:PR4100, PW40, IPS | 2 | Hệ thống |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
50 | Tủ âm 40. Hãng sx/ Nước sản xuất: Sannyo/ Nhật Bản ; Model: MDF-U5411/ 308089015 | 1 | cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
51 | Bàn xét nghiệm 2.4 m. Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam | 2 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
52 | Tủ sấy. Hãng sx/ Nước sản xuất: Indonesia ; Model: LD0150F | 1 | Cái | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng VS-NTP tầng 2 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
53 | Nồi hấp. Hãng sx/ Nước sản xuất: Đức ; Model: RM5050NH | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
54 | Tủ bảo quản môi trường. Hãng sx/ Nước sản xuất: Nhật bản, Trung Quốc ; Model: MPR - 311D 21215200, "Ascend 12060014" | 2 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
55 | Tủ nhôm. | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
56 | Nồi hấp. Hãng sx/ Nước sản xuất: Nhật ; Model: AUTOCLAVE 7928821 | 2 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
57 | Máy cất nước. Hãng sx/ Nước sản xuất: Anh ; Model: A400DR 00101970 | 1 | Máy |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
58 | Bể điều nhiệt. Hãng sx/ Nước sản xuất: Đức ; Model: ĐINEN6529 L409.1662 | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
59 | Lò vi sóng. Hãng sx/ Nước sản xuất: 'Toshiba- Thái Lan; Model: 1.23032E 12 | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
60 | Máy hút ẩm. Hãng sx/ Nước sản xuất: Thái Lan ; Model: 'ED/16B 1614116 | 1 | Máy |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
61 | Tủ ấm. Hãng sx/ Nước sản xuất: Nhật/Hàn Quốc/Đức ; Model: 'MIR1262 10010010/ MIR-154 11090410/ MIR162 70916885/PXOQXW02400 LIB -080M/ IN260 | 5 | Cái | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng LABN-TP tầng 2 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
62 | Tủ an toàn sinh học. Hãng sx/ Nước sản xuất: Nhật ; Model: JOUANSA 30212085 | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
63 | Bàn làm mẫu. Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
64 | Máy dán mẫu. Hãng sx/ Nước sản xuất: Mỹ ; Model: 89 10894-03 8477 | 1 | Máy |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
65 | Máy hút ẩm. Hãng sx/ Nước sản xuất: Thái ; Model: HM 950 EC | 2 | Máy |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
66 | Tủ lạnh. Hãng sx/ Nước sản xuất: Nhật Bản ; Model: VR2503 0802006 | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
67 | Hệ thống BOD (24 vị trí) (gồm tủ BOD: 01 tủ, cảm biến đo BOD: 01 bộ,Bộ phát tín hiệu wireless và thu dữ liệu đo BOD: 01 bộ . Hãng sx/ Nước sản xuất: Mỹ ; Model: Oxitop - IDS IS 12 & Multi 3620 IDS & TS 608- G/2-i | 1 | Hệ thống | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 8 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong,Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
68 | Hệ thống COD: 01 bộ (gồm 01 máy chính, 01 máy phá mẫu. Hãng sx/ Nước sản xuất: Mỹ ; Model: pHotoFlex STD CR3200 | 1 | Hệ thống |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
69 | Hệ thống BOD. Hãng sx/ Nước sản xuất: Italia; Model: FOC225E (158679) | 1 | Hệ thống | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng số 1, 2 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An.Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
70 | Hệ thống quang phổ kế phân tử uv-1800: 01 bộ (gồm 01 máy chính, 01 máy tính, 01 máy in). Hãng sx/ Nước sản xuất: Nhật bản; Model: UV-1800 A11635100712CD | 1 | Hệ thống | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 4 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
71 | Hệ thống cô quay chân không: 01 bộ (gồm 01 máy cô quay, 01 thiết bị làm lạnh tuần hoàn, 01 hệ thống bơm). Hãng sx/ Nước sản xuất: IKA- Malaysia ; Model: RV 10 Digital | 1 | Hệ thống | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 7 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
72 | Máy lọc nước khử ion: 01 bộ (gồm 01 máy chính, 01 hệ lọc RO, 01 máy in nhiệt. Hãng sx/ Nước sản xuất: Sartorius -Đức ; Model: H2Opro-UV-T-TOC | 1 | Bộ | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng 8 (phòng Hoá) tầng 3 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An đến tầng 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
73 | Tủ lạnh. Hãng sx/ Nước sản xuất: Panasonic; Model: NR - BW415VNVN | 1 | Bộ | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng Xét nghiệm Sốt rét ký sinh trùng tầng 1 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Số 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 3, 4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
74 | Máy ly tâm. Hãng sx/ Nước sản xuất: Nhật bản; Model: Kubota2420/ R4 9932-M000 | 1 | Máy |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
75 | Máy cất nước. Hãng sx/ Nước sản xuất: Hamilton/Anh Quốc ; Model:'Hamilton WSC/4D Seri: 1682A | 1 | Máy |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
76 | Hệ thống Elisa bán tự động (máy đọc, máy ủ, máy rửa, bộ máy vi tính và máy in). Hãng sx/ Nước sản xuất: Biorad/ Mỹ; Model:'Máy đọc: PR4100 Máy ủ: IPS Máy rửa: PW40 Máy vi tính: Lenovo | 1 | Hệ thống |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
77 | Hệ thống Elisa bán tự động (máy đọc, máy rửa, bộ máy vi tính và máy in). Hãng sx/ Nước sản xuất: 'Máy đọc: Bioteck/ Mỹ Máy rửa: Human/ Đức; Model:'Máy đọc: Elx 808 Máy rửa: human Máy vi tính: HP | 1 | Hệ thống |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
78 | Máy hút ẩm. Hãng sx/ Nước sản xuất: Fuje/Nhật Bản; Model:HM-920 EN | 1 | Máy |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
79 | Kính hiển vi gắn camera (kèm bộ máy vi tính). Hãng sx/ Nước sản xuất: 'Kính hiển vi: Carl Zeiss/Đức Bộ máy vi tính: Dell; Model: HM-920 ENKính hiển vi: Primo Star3/ 3178001984 Bộ máy vi tính: DELL/ CN-096CV-7-FCC00-389-E78X-A03 | 1 | Bộ |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
80 | Kính hiển vi quang học. Hãng sx/ Nước sản xuất: Nhật bản ; Model:'7B45840 7C-48050 "E100- 818112" "E100- 834864" CX21LEDFS1 | 6 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
81 | Bàn xét nghiệm gắn bồn rửa 3.3 m. Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
82 | Bàn chống rung 1m. Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
83 | Tủ gầm bàn 5 cái. Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam | 5 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
84 | Bộ lưu điện. Hãng sx/ Nước sản xuất: Santak TG 1000VA ; Model:On-Like 1KVA On-Like 1KVA C2K-LDC | 4 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
85 | Lioa. Model: DRI-300 0057" | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
86 | Tủ bảo quản hóa chất Hòa Phát. Model: DRI-300 0057" | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
87 | Máy xét nghiệm huyết học Celltac Anpha.Hãng sx/ Nước sản xuất: Nhật Bản ; Model: MEK6510K | 2 | Máy | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng SH-MD- HH tầng 1 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 140 Lê Hồng Phong,Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 3,4 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong,Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
88 | Bàn thí nghiệm 3m . Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
89 | Bàn thí nghiệm 3m có bồn rửa. Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam | 2 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
90 | Bàn chống rung. Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam | 2 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
91 | Hệ thống máy siêu âm tổng quát 4D (Máy siêu âm chẩn đoán) (gồm máy chính và đầu dò). Hãng sx/ Nước sản xuất: GE Medical Systems - Trung Quốc ; Model: Versana Premier | 1 | Hệ thống | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng Siêu âm khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, số 142 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 3 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
92 | Máy siêu âm 4D Samsung / USS-SAR7E3U/WR (gồm máy chính và đầu dò). Hãng sx/ Nước sản xuất: Samsung/ Hàn Quốc; Model: SonoaceR7 | 1 | Máy |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
93 | Máy siêu âm 2D UF 550CTD VER.02(gồm máy chính và đầu dò). Hãng sx/ Nước sản xuất: Nhật Bản ; Model: UF 550CTD VER.02 | 1 | Máy |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
94 | Hệ thống máy vi tính Dell + máy in màu Epson L1210. Hãng sx/ Nước sản xuất: Dell/Trung Quốc ; Model: Vostro 3020 Service tag máy tính: C36GNZ3 | 1 | Hệ thống |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
95 | Hệ thống máy vi tính Samsung + máy in màu Epson L805. Hãng sx/ Nước sản xuất: Samsung/ Hàn Quốc ; Model: B412C | 1 | Hệ thống |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
96 | Máy hút ẩm Fujie. Hãng sx/ Nước sản xuất:Trung Quốc ; Model: HM- 620EN | 1 | Máy |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
97 | Máy hút ẩm Edison . Hãng sx/ Nước sản xuất: Trung Quốc; Model: C2K -LCD | 1 | Máy |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
98 | Bộ lưu điện . Hãng sx/ Nước sản xuất: Eaton Corporation/Trung Quốc | 2 | Bộ |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
99 | Máy siêu âm 4D SONIXTOUCH - Canada(gồm máy chính và đầu dò). Hãng sx/ Nước sản xuất: Ultrasonix Medical Corporation - Canada ; Model: SonixTouch | 1 | Máy | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng Siêu âm khoa XN-CĐHA-TDCN số 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 3 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
100 | Máy siêu âm 2D SONIXSP Canada (gồm máy chính và đầu dò). . Hãng sx/ Nước sản xuất: Ultrasonix Medical Corporation - Canada ; Model: SonixTouch | 1 | Máy |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
101 | Hệ thống máy tính + máy in. Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam ; Model: LBP3300 | 1 | Hệ thống |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
102 | Máy hút ẩm . Hãng sx/ Nước sản xuất: Electrolux; | 1 | Máy |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
103 | Lioa. Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam; Model: 8KVA | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
104 | Máy hút ẩm. Hãng sx/ Nước sản xuất: FUJIE; Model: HM-610EB | 1 | Máy | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng Siêu âm khoa XN-CĐHA-TDCN số 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 3 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
105 | Hệ thống máy tính + máy in. Model: 'HISHI SN: PB9H04103715 | 1 | Hệ thống |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
106 | Bàn đặt máy XN (Winsonat). Hãng sx/ Nước sản xuất: Việt Nam | 1 | Cái | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng tư vấn XN KĐ HIV tầng 1 khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 142 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 3 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
107 | Tủ ATSH Class II. Hãng sx/ Nước sản xuất: Nhật; Model: 24823 | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
108 | Tủ ATSH ESCO. Hãng sx/ Nước sản xuất: Hàn Quốc ; Model: 0123B-A2 | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
109 | Tủ lạnh âm Panasonic. Hãng sx/ Nước sản xuất: Nhật; Model: U5312-PB | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
110 | Tủ lạnh (Angelantoni). Hãng sx/ Nước sản xuất: Thái Lan; Model: 46528 | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
111 | Tủ bảo ôn . Hãng sx/ Nước sản xuất: Trung Quốc; Model: 'ASCEND 12060005 | 1 | Cái | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ phòng nhận mẫu nước thực phẩm khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng toà nhà cũ số 142 Lê Hồng Phong,Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 1 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
112 | Tủ lạnh âm -20. Hãng sx/ Nước sản xuất: Nhật Bản; Model: MDF -136 | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
II. Các thiết bị của Phòng khám Đa khoa; khoa Bệnh nghề nghiệp và khoa Truyền thông GDSK
113 | Máy đốt điện: 01 bộ | 1 | Bộ | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ Phòng khám Đa khoa số 142 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
114 | Máy áp lạnh (Có 2 bình CO2) | 1 | Bộ |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
115 | Tủ thuốc Inox | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
116 | Bàn khám phụ khoa | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
117 | Bàn đẩy dụng cụ | 2 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
118 | Bình Oxy | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
119 | Bồn rửa tay thủ thuật | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
120 | Tủ thuốc Inox | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
121 | Bàn khám phụ khoa | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
122 | Bàn đẩy dụng cụ | 3 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
123 | Bồn rửa tay thủ thuật | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
124 | Bình Oxy | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
125 | Nồi luộc | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
126 | Giường bệnh nhân | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
127 | Giường bệnh nhân | 2 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
128 | Tủ đầu giường bệnh nhân | 2 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
129 | Bình Oxy + Co2 | 3 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
130 | Giường bệnh nhân | 4 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
131 | Tủ đầu giường bệnh nhân | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
132 | Tủ hấp | 2 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
133 | Tủ sấy | 5 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
134 | Tủ để dụng cụ Inox | 2 | Cái | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị từ Phòng khám Đa khoa số 142 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 2 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
135 | Toàn bộ dụng cụ khám phụ khoa, kỹ thuật | 1 | Bộ |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
136 | Bàn khám phụ khoa | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
137 | Bàn đẩy dụng cụ | 2 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
138 | Máy Soi CTC | 1 | Bộ |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
139 | Tủ thuốc Inox | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
140 | Bàn khám phụ khoa | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
141 | Bàn đẩy dụng cụ | 2 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
142 | Tủ để dụng cụ | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
143 | Bàn khám phụ khoa | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
144 | Bàn đẩy dụng cụ | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
145 | Tủ Vắc xin | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
146 | Giường bệnh nhân | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
147 | Cân đứng | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
148 | Máy Dople nghe tim thai | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
149 | Bàn khám phụ khoa | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
150 | Bàn đẩy dụng cụ | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
151 | Bàn khám phụ khoa | 2 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
152 | Máy dựng | 1 | Cái | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị tầng 1 khoa Truyền thông giáo dục sức khoẻ số 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm,Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến dãy nhà cũ 3 tầng phía sau số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An. Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
153 | Tủ sấy | 1 | Cái |  | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An
154 | Hệ thống nội soi Tai mũi họng. Hãng sx/ Nước sản xuất: Công ty TNHH sản xuất thiết bị Việt Nam; Model: ENT-1000 | 1 | Hệ thống | Tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị tầng 2 khoa Bệnh nghề nghiệp số 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đến tầng 5 toà nhà mới 6 tầng tại số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh,tỉnh Nghệ An của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An.Chuẩn chỉnh thiết bị về hiện trạng ban đầu | số 140 Lê Hồng Phong, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An